抚松县人民医院环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 抚松县人民医院 | 统一社会信用代码 | 12220621412899120R |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 吉林省白山市抚松县抚松镇锦江路116号 | 地理位置 | 抚松县抚松镇锦江路116号 |
| 法定代表人 | 李金全 | 联系电话 | 15662979777 |
| 环保负责人 | 郭玉梁 | 联系电话 | 15844958530 |
| 行业类别 | 综合医院 | 邮政编码 | 134500 |
| 生产周期 | 全天 | 电子邮箱 | ccw6897@126.com |
| 单位简介 | 抚松县人民医院。主要负责抚松县县城的医疗 | 级 别 | 二级甲等 |

废气排放信息

| 废气排放口 编号位置1 | 废气排放口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口 编号位置2 | 厂界 |  |  |
| 执行的排放标准 | 污染物排放标准GB18466-2005 | 规定排放限值 |  |
| 大气污染物名称（废气排放口） | 硫化氢 氨气 臭气浓度 | 氨（mg/m3) 硫化氢（mg/m3） 臭气浓度（无量纲） 氯气（mg/m3） 甲烷% | 1.0 0.03 10 0.1 1 |
| 大气污染物名称（厂界） | 氨气 臭气浓度 甲烷 硫化氢 氯气 |  |  |

废水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2015 | 次氯酸钠发生器 | 370 | 无限值 | 全年 | 达标 |
| 流量限值 | 无限制 |  |  |  |  |  |

废水排放信息

| 废水排放口 编号位置1 | DW001 经度127°16′25.39″ 纬度42°19′31.37″ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 污染物排放标准GB18466-2005 | 规定排放限值 |  |
| 废水污染物名称（废水排放口） | PH 悬浮物 余氯 五日生化需氧量 氨氮 粪大肠菌群 动植物油类 | PH（无量纲） 悬浮物mg/L 余氯mg/L 五日生化需氧量mg/L 氨氮mg/L 粪大肠菌群MPN/L 动植物油类mg/L | 6-9 10 2-8 100 5-8 5000 20 |
| 废水污染物名称（厂界） |  |  |  |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 |  | 吉林省境环景然科技有限公司 |  | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 |  | 抚松县环境保护局 |  | 因文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 |  | 抚松县环境保护局 |  | 因文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 固废验收竣工表 |  | 吉林市楷强检测技术有限公司 |  | 因文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 污染源自动备案表 |  | 白山市环保局制 |  | 因文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 抚松县发展和改革局文件 |  | 抚松县发展和改革局 |  | 因文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 |  | 抚松县行政审批局 |  | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件 |

环境突发事件应急信息

| 企业事业单位突发事件应急预案备案表 |  |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 |  |
| 环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。 |
| 应急预案编制说明 | 应急预案编制说明 |
| 应急物质调查报告 | 应急物质调查报告 |
| 突发环境事件应急预案修改说明表及专家评审意见 | 突发环境事件应急预案修改说明表及专家评审意见 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |

其它环境信息

| 参加环境污染责任保险情况 | 无 |
| --- | --- |
| 缴纳排污费情况 | 无超标 |
| 履行社会责任情况 | 本单位严格遵守并执行环保法律法规。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针：以人为本、节能减排、综合利用；回报社会。 年度环境保护目标及成效：所有排除厂区的废气废水全部达标安全排放。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 2015年试运行，2015年试运行后正式投入运行。 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 产生的医疗废弃物委托白山市洁康医疗废弃物处置有限公司 |
| 年度资源消耗总量 | 非固定值 |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |